## Leistungsnachweis 2024
Auswertung der Betriebsergebnisse für den DWA-Leistungsnachweis
Bezugsjahr: | 2024 | (01.01.2024 - 31.12.2024)
Nachbarschaft (Nr.):
Kläranlage (Name):
Ausbaugröße/Belastung |  | Einheit |  |  | Kennwerte | Einheit | Betriebsergebnis
Ausbaugröße |  | EW |  |  | Stromverbrauch | kWh/a
mittlere Belastung |  | EW | 0 |  | spezif. Stromverbrauch | kWh/(EW*a) | #DIV/0!
[5 empty] | Eigenerzeugung aus Faulgasverstromung | kWh/a
[5 empty] | Eigenerzeugung aus Windkraft | kWh/a
Wassermengen |  | Einheit | Betriebsergebnis |  | Eigenerzeugung aus Wasserkraft | kWh/a
[5 empty] | Eigenerzeugung aus Photovoltaik | kWh/a
Jahresabwassermenge (alle Tage) |  | m³/a |  |  | Eigenerzeugung aus Primärenergie | kWh/a
Jahresschmutzwassermenge (mittl. TW-Tag *365) |  | m³/a |  |  | Eigenerzeugung sonstiges | kWh/a
Jahrestrinkwassermenge (alle Tage) |  | m³/a |  |  | Summe Eigenerzeugung | kWh/a | 0
Mitbehandeltes RW |  | % | #DIV/0! |  | eingespeister Strom | kWh/a
Fremdwasseranfall, Mittelwert des Jahres |  | % | #DIV/0! |  | Faulgasmenge | m³/a
[5 empty] | spezif. Faulgasmenge | m³/(EW*a) | #DIV/0!
[5 empty] | verstromte Faulgasmenge | m³/a
Zulauf Rohabwasser |  | Einheit | Betriebsergebnis |  | Co-Vergärung (ja / nein)
CSB |  | mg/l |  |  | Schlammindex | ml/g
Ges.-N bzw. TNB |  | mg/l |  |  | Entwässerungsgrad | %
Pges. |  | mg/l |  |  | Schlammanfall (Trockenmasse) | t/a
[5 empty] | spezif. Schlammanfall (Trockenmasse) | kg/(E*a) | #DIV/0!
Ablauf |  | Einheit | Betriebsergebnis | Abbaugrad | Notizen/Bemerkungen
(Beurteilung der Restverschmutzung)
CSB |  | mg/l |  | #DIV/0!
NH4-N |  | mg/l
Nanorg. |  | mg/l
Ges.-N bzw. TNB |  | mg/l |  | #DIV/0!
Pges. |  | mg/l |  | #DIV/0!
NO3-N |  | mg/l
NO2-N |  | mg/l
Nges. |  | mg/l | 0
Note on D12: EW - mittlere Belastung wird automatisch berechnet nach folgender Formel: (CSB-Zulauf * Jahreswassermenge) /365 /120
Note on D17: Jahresabwassermenge = Messwert für Qa
Note on D18: Jahresschmutzwassermenge = mittlerer TW-Tag * 365 Plausicheck: Schmutzwasserabfluss muss kleiner der Jahresabwassermenge sein
Note on D19: Jahrestrinkwassermenge =Angabe vom Wasserwerk
Note on D20: Mitbehandeltes Regenwasser wird automatisch berechnet nach folgender Formel: JRW=[JAM - JSM] / JAM * 100
Note on D21: Fremdwasseranteil wird automatisch berechnet nach folgender Formel: JFW=[JSM – JTW] / JSM * 100 keine Werte über 100 % !
Note on D26: CSB Zulauf Rohabwasser, Mittelwert Plausicheck: CSB-Zulauf / Pges-Zulauf muss zwischen 40 und 90 liegen CSB-Zulauf zu Nges-Zulauf muss zwischen 6,5 und 16 liegen Absolutwert muss zwischen 50 und 2000 liegen Ersatzwert: Rechenwert aus Ablauf VK, wenn kein Zulaufwert vorhanden = CSB-Ablauf VK *1,5
Note on D27: Ges.-N Zulauf, Mittelwert Plausicheck: CSB-Zulauf zu Nges-Zulauf muss zwischen 6,5 und 16 liegen Absolut darf der Wert nur zwischen 10 und 200 liegen Ersatzwert: Rechenwert aus Ablauf VK wenn kein Zulaufwert vorhanden Rechenwert = wenn kein GesN-Zulauf nehme GesN-Ablauf VK multipliziert mit 1,2 wenn GesN-Ablauf VK auch nicht vorhanden ist, nehme NH4-N-Zulauf multipliziert mit 1,7 wenn auch dieser nicht vorhanden ist, nehme NH4-N-Ablauf VK multipliziert mit 1,44
Note on D28: Pges., Zulauf, Mittelwert Plausicheck: CSB-Zulauf / Pges-Zulauf muss zwischen 40 und 90 liegen CSB-Zulauf / Nges-Zulauf muss zwischen 6,5 und 16 liegen Absolutwert muss zwischen 1,5 und 2000 liegen Ersatzwert: Rechenwert aus Ablauf VK wenn kein Zulaufwert vorhanden = Pges-Ablauf VK *1,125
Note on D33: CSB, Ablauf, Mittelwert Plausicheck: CSB-Ablauf kann nicht größer als CSB-Zulauf sein
Note on D34: NH4-N, Ablauf, Mittelwert Plausicheck NH4-N-Ablauf kann nicht größer als GesN-Ablauf sein NH4-N-Ablauf muss kleiner als der Mittelwert der drei NH4-N-Spitzenwerte sein.
Note on D35: Nanorg., Ablauf, Mittelwert Plausicheck: Nanorg-Ablauf kann nicht größer als GesN-Ablauf sein; Nanorg-Ablauf muss kleiner als der Mittelwert der drei Nanorg-Spitzenwerte sein N-anorg entspricht in etwa Nges (siehe berechneter Wert letzte Zeile)
Note on D36: Ges.-N, Ablauf, Mittelwert Ersatzwert: wenn kein Wert vorhanden, dann Berechnung aus Nanorg-Ablauf + 2 mg/l
Note on D37: Pges., Ablauf, Mittelwert Plausicheck: Pges-Ablauf kann nicht größer als Pges-Zulauf sein
Note on D38: NO3-N, Ablauf, Mittelwert
Note on D39: NO2-N, Ablauf, Mittelwert
Note on D40: Nges., Ablauf, Mittelwert wird automatisch berechnet nach folgender Fomel: Nges. = NH4-N + NO3-N + NO2-N
Note on E33: Abbaugrad CSB wird automatisch berechnet
Note on E36: Abbaugrad Ges.-N wird automatisch berechnet
Note on E37: Abbaugrad Pges. wird automatisch berechnet
Note on J11: Stromverbrauch aus erzeugter und bezogener Strommenge
Note on J12: spezif. Stromverbrauch wird automatisch berechnet nach folgender Formel: Stromverbrauch / EW-mittlere Belastung
Note on J19: Summe Eigenerzeugung wird automatisch berechnet
Note on J20: eingespeister Strom muss kleiner oder gleich "Summe Eigenerzeugung" sein
Note on J22: spezif. Faulgasmenge wird automatisch berechnet nach folgender Formel: Faulgasmenge / EW-mittlere Belastung
Note on J24: Co-Vergärung Drop-Down-Feld bitte "ja" oder "nein" auswählen
Note on J26: Schlammindex Plausicheck muss zwischen 30 und 500 liegen
Note on J27: Entwässerungsgrad Plausicheck muss kleiner 100 liegen
Note on J28: Neu: Originalsubstanz, die gewogene Gesamtmasse des entwässerten und entsorgten Schlammes.
Note on J29: spezif. Schlammanfall wird automatisch berechnet nach folgender Formel: (Schlammanfall * Entwässerungsgrad/100) * 1.000 /(EW-mittlere Belastung) Es sollte sich ein Wert zwischen 12 und 20 kg/(E*a) ergeben.
Hinweise:
Die orangefarbenen Felder sind auszufüllen, grau hinterlegte Felder werden automatisch berechnet.
Zu Feldern mit einem roten Dreieck oben rechts in der Ecke sind Hinweise hinterlegt. Zum Anzeigen dieser Hilfe-Texte mit der Maus auf das rote Dreieck "fahren".

## intern
ja
nein
i